施工说明

工程名称：启东市北新供水管理服务站维修工程

- 对启东市北新供水服务站门口围墙、梁、办公室外墙涂料翻新，起壳部位粉刷层按50%铲除，刷外墙乳胶漆二遍，具体如下： - 大门口围墙长29.2m，高3.3m，其中窗2扇1.5m*1.6m+1.4m*1.5m，门一扇0.85m*2.55m。 - 大门口梁4.6m*0.6m*2+4.6m*0.3m*2。 - 办公室外墙长25.5m，高3.3m，其中窗6扇1.5m*1.8m，门6扇2.8m*0.9m。 - 二、对启东市北新供水服务站办公室前天沟底涂料翻新，粉刷层全部铲除，刷白水泥腻子，外墙乳胶漆各两遍，具体如下： - 1、天沟25.5m*1.3m+0.5m*7+25.5m*0.3m。 - 对办公室、厨房内墙面损坏部位进行铲除，刷白水泥腻子，内墙乳胶漆各两遍，面积如下： - 办公室共计40m2。 - 厨房7m（长）*4m（宽）*3.3m（高），其中窗2扇1.2m*1.8m+1.5m*1.8m，门一扇0.9m*2.8m。 - 对天沟刚性层、防水层铲除后重做。拆除后，屋面做法为20厚1：3水泥砂浆找平，（4mm）厚SBS改性沥青防水卷材，面积为25.5m*1.6m。 - 办公室铺新地毯，材质使用普通耐磨PVC牛筋防滑地毯（人字纹），面积为7m（长）*4m（宽）*5（间）。 - 更换5只φ200LED室外吸顶灯。 - 厨房间新增3m的明线管及2.5mm2线，两只五眼明插座。 启东市自来水厂有限公司 2019年4月15日