启东市自来水厂有限公司常乐泵站高配间6台5匹空调采购及安装项目询价文件

启东市自来水厂根据启东市政府采购管理的有关规定，就启东市自来水厂有限公司常乐泵站高配间6台5匹空调采购及安装项目进行分散询价采购。

一、项目需求

启东市自来水厂有限公司常乐泵站高配间6台5匹空调采购及安装项目，具体招标范围及所应达到的具体要求，以询价文件中相应规定为准。

- 1、本项目最高限价：52800元，投标单价及总价超过最高限价的为无效报价。

货物采购需求及最高限价表

| 序号 | 名称 | 参数 | 数量 | 单位 | 单价 最高限价 （元/台） | 合 计 （元） | 建议品牌 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 启东市自来水厂有限公司常乐泵站高配间6台5匹空调采购及安装项目 | 能效等级：三级能效定频 额定制冷量(W)：≥12010W 额定制热量(W)不含电辅热：≥13200W 循环风量(m3/h)：≥2050m3/h 电源规格(V-Hz)：380-50 额定制冷功率(W)：≤3800 额定制热功率(不含电辅热)：≤4200 辅助电加热(W)：≥3000 运行噪音(内/外)(dB(A))：内(最高)≤52；外(最高)≤60 双风道 | 6 | 台 | 8800 | 52800 | 格力、美的、海尔 |
| 投标总价最高限价（元） |  |  | 52800 |  |  |  |  |
| 注：本项目中的建议品牌只是建议所采购产品（设备）的档次。报价供应商可以选择建议品牌，也可以选择建议品牌以外的品牌。 1.本项目中建议的品牌已经采购单位组织专家进行论证通过，其产品参数符合项目需求中的相关要求，论证依据的材料为：①检测报告；②行业应用案例；报价供应商如拟投产品不在建议品牌之列的，报价供应商应当在2024年6月6日17点00分之前，向采购单位提供以上同等材料，采购单位将组织专家进行评审，当三分之二及以上专家认定新增品牌相关参数及品牌档次符合项目需求的，将以补充通知的形式在相关网站予以公布。以未经采购单位组织专家评审通过的品牌参加项目投标的，将被视作无效投标文件。 2.上述采购要求为最低要求，所有参数指标不得负偏离，凡有不符合的作无效投标处理。 |  |  |  |  |  |  |  |

2、质量要求：产品必须是全新、未使用过的原装合格正品，完全符合询价文件规定的质量、规格和性能的要求，达到国家或行业规定的标准。3、质保、售后服务：自项目验收合格之日起一年。

售后服务要求：在免费保修期内，成交供应商在接到用户单位电话维修通知后，供应商到达现场不超过4小时，一般质量问题在6小时内负责修复，确保不影响用户单位实际使用。12小时内不能排除故障的，在24小时内提供备用设备供用户方使用。供应商超时或未在规定的时间内及时处理故障，每次罚1000元扣款。质保期内，同一商品、同一质量问题连续两次维修仍无法正常使用，成交供应商应无条件给予全套更新。4、供货与安装周期：签订合同之日起15日历天内完成交货及安装。如因中标人原因延期交货的，除扣除全部履约保证金外，每推迟一天加罚1000元（具体供货要求以采购人书面通知为准）。

5、交货、安装地点：成交供应商应按照采购单位的要求将货物运至采购单位指定地点，确保正常使用。6、约定事项：

（1）在成交供应商供货安装完毕后，采购单位将组织验收小组根据采购文件和供应商报价文件对供应商所供货物进行验收。如验收时发现所供货物的技术参数等与采购文件不一致，采购人向供应商签发整改通知书。供应商在收到整改通知书后3日内必须按要求整改，如再次不符合要求或逾期，采购人将视作项目整体验收不合格，终止合同履行，履约保证金不予退还并报相关部门进行处理（2）必要时，采购人可邀请相关质量监督部门对供应商所供货物进行验收及检测，因检测发生的一切费用由成交供应商负责，如验收或检测发现所供货物不合格，将解除双方合同、履约保证金不予退还并进行相关处罚。因检测导致货物损坏的，由供应商免费补足，确保采购人正常使用。特别说明：

投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

（一）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

（二）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（三）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（四）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以总价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照《中华人民共和国财政部令第87号》第五十一条第二款的规定经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

二、供应商需同时具备下列资格要求：

①满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

②未被“信用中国”网站列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单。

③投标供应商具有有效的营业执照。

④本项目不接受联合体投标。

三、获取采购文件

时间：2024年6月4日至2024年6月11日

地点：“启东市自来水厂有限公司”网站

四、报价注意事项

1.采用固定总价合同，投标报价应包含为完成本项目所包括全部工程的货物成本（包含管线、软件和接口等）、电气工程、室外机基础、开孔、防水、利润、税金、开办费（含交易费）、技术措施费、机械进出场费、垂直运输费、市场材料价格风险费、政策性调整风险费等所有费用；货物的主机及标准附件、备品备件、专用工具的价格等费用；货物运至最终目的地的运输费、保险费及装卸费；货物的安装、调试、检验、技术服务、技术培训等费用；维保期内易损、易耗件的更换和免费保养等费用。请各供应商报价时应充分考虑现场情况以及国家政策性调整等风险因素，在合同实施期间，合同价不随国家政策或法规、标准及市场因素的变化而进行调整。投标人必须采用人民币投标报价。

2.供应商应详细阅读询价文件的全部内容，供应商对询价文件有疑问或异议的，请在递交报价文件3日前以书面形式（加盖单位公章）递交至招标单位。

3.有关技术及需求问题，请与招标单位或代理机构联系。

招标单位：启东市自来水厂有限公司

地址：南通市启东市公园中路802号

联系人：施健

联系电话：13906285685

代理机构：江苏希地丰华项目管理集团有限公司

联系人：黄工

联系电话：0513-83109381

联系地址：启东市经济开发区林洋路377号皇冠假日酒店5楼501室

4.报价文件构成

（1）报价承诺书（按照附件一格式填写）；

（2）法定代表人授权委托书及被授权人身份证复印件（法定代表人授权委托书按照附件二格式填写，非法定代表人参加投标时提交，身份证原件备查）；

（3）法定代表人身份证复印件（无论法定代表人是否亲自参加投标均须提供本项材料，法定代表人亲自参加时提供原件备查）；

（4）有效的企业法人营业执照复印件（加盖报价单位公章）；

（5）提供投标人通过“信用中国”下载的信用信息报告；

（6）报价表：必须按提供的样表格式（附件三）填写报价，所有涉及报价的页面均必须加盖单位公章，否则视为无效报价文件；

（7）报价明细表：必须按提供的样表格式（附件三）填写报价，所有涉及报价的页面均必须加盖单位公章，否则视为无效报价文件；

报价文件正本一份、副本二份，报价文件中必须包含上述要求提供的所有材料，否则视为无效报价文件。报价文件装订成册并密封，密封袋上标明：项目名称、报价单位名称，否则视为无效投标文件。

5.报价文件递交

报价文件请于2024年6月11日上午09时00分前密封送至启东城投集团有限公司(启东市汇龙镇金沙江路672号)二楼开标室。（只接受直接送达），逾时则不予受理。并于2024年6月11日09时00分开标。

6.报价保证金

根据省财政厅要求，免收投标保证金。

- 五、公告期限

- 自本公告发布之日起3个工作日。

六、商务部分要求

报价表：报价表须按提供的报价样表格式填写（按照附件三格式填写），如有其他情况需要说明的，可附页说明。所有页面均须加盖单位公章，否则视为无效报价。

七、履约保证金：被确定成交的供应商，必须在收到中标通知书后3日内向采购单位交纳履约保证金，金额为合同总金额的5%（银行转账）。履约保证金在服务期满，且供应商完成全部项目服务后三个月内退还（不计利息）。合同履行过程中包括质保期内，如供货方违约的，采购方有权在履约保证金中直接扣除相应的款项。

八、合同的签订及注意事项：

1.签订合同

（1）询价文件、补充文件（如有）及成交供应商的报价文件等均为签订合同的依据。

（2）成交供应商必须在中标（成交）通知书发出之日起三十日内与采购人签订合同。

2.成交供应商因自身原因不能履行合同的，招标单位将取消其成交资格，履约保证金不予退还。

九、成交原则：符合采购需求且单价及总价报价最低者成交。若单价及总价报价最低者有相同时，通过抽签方式确定中标人。

十一、付款方式：货物全部供货完毕及安装到位且调试完成后，并经采购人验收合格后一次性付清（不计利息）。

启东市自来水厂有限公司                             二O二四年六月四日

附件一：

报 价 承 诺 书

启东市自来水厂有限公司：

（报价单位全称）授权（姓  名）（职  务）为全权代表，参加启东市自来水厂有限公司常乐泵站高配间6台5匹空调采购及安装项目招标的有关活动，并宣布同意如下：

1．我方愿意按照报价文件的全部要求进行报价（报价内容及价格以报价文件为准）。

2．我方完全理解并同意放弃对询价文件有不明及误解的权利。

3．我方将按询价文件的规定履行合同责任和义务。

4．如果我方在报价有效期内撤回报价文件，报价保证金将不被贵方退还。

5．我方同意提供按照贵方可能要求的与其报价有关的一切数据或资料，理解并同意贵方的评标办法。

6．我方的报价文件自开标后60天内有效。

7．与本报价有关的一切往来通讯请寄：

地址：　　　　　　　　　　　　邮编：

电话：　　　　　　　　　　　　传真：

报价单位代表姓名：　　　　　　　　　　　职务：

报价单位名称：　　　　　　　　　　（加盖单位公章）

年    月    日

附件二：

法 定 代 表 人 授 权 委 托 书

启东市自来水厂有限公司：

（报价单位名称）系中华人民共和国合法企业（或事业单位），法定地址：（报价单位地址），特授权（被授权人姓名）代表我单位全权办理针对启东市自来水厂有限公司常乐泵站高配间6台5匹空调采购及安装项目的投标，并签署全部有关文件、协议及合同。我单位对被授权人签名的所有文件负全部责任。被授权人签署的所有文件（在授权书有效期内签署的）不因授权的撤销而失效，本授权书自投标开始至合同履行完毕止。

被授权人无权转委托。

被授权人（签字）：        性别：     年龄：     职务：

身份证号码：

通讯地址：

联系电话：

法定代表人（签字或盖章）：

报价单位（加盖单位公章）：

年   月  日

附：被授权人身份证

附件三：

报价表

启东市自来水厂有限公司常乐泵站高配间6台5匹空调采购及安装项目

| - 项目名称 | - 启东市自来水厂有限公司常乐泵站高配间6台5匹空调采购及安装项目 |
| --- | --- |
| - 投标总价 | - 人民币大写： （￥： 元） |

报价单位盖章：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

年     月     日

报价明细表

启东市自来水厂有限公司常乐泵站高配间6台5匹空调采购及安装项目

| 序号 | 名称 | 参数 | 数量 | 单位 | 单价 （元） | 合计 （元） | 品牌 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 启东市自来水厂有限公司常乐泵站高配间6台5匹空调采购及安装项目 | 能效等级：三级能效定频额定制冷量(W)：≥12010W额定制热量(W)不含电辅热：≥13200W循环风量(m3/h)：≥2050m3/h电源规格(V-Hz)：380-50额定制冷功率(W)：≤3800额定制热功率(不含电辅热)：≤4200辅助电加热(W)：≥3000运行噪音(内/外)(dB(A))：内(最高)≤52；外(最高)≤60双风道 | 6 | 台 |  |  |  |
| 投标总价（元） |  |  |  |  |  |  |  |

报价单位盖章：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

年     月     日