## Sheet1
启东市自来水厂有限公司泵站管理中心北新泵站、惠萍泵站高压供电设备维修询价公告
序 号 | 设备名称 | 描述要求 | 计量单位 | 数量 | 单 价 （元） | 总价 （元） | 备 注
1 | 北新泵站112、113柜电动机保护装置 | LF3600M DC220V,5A,24V开入电源，南京擎力（原厂）部分旧装置故障和坏机，不能起到保护作用，需要更换。 现场拆除旧装置，更换新的装置，重新放置定值并进行校验， 确保新的保护回路正确。 | 只 | 2 |  |  | 1、报价需包含9%增值税专用发票，价格包括材料、运输、卸货等所有费用；2.报价包含上门维修更换费用； 3、本次供货周期为5天。 3、验收合格后付款。
2 | 北新泵站23、170柜线路保护装置 | LF3600L DC220V,5A,24V开入电源，南京擎力（原厂）部分旧装置故障和坏机，不能起到保护作用，需要更换。 现场拆除旧装置，更换新的装置，重新放置定值并进行校验， 确保新的保护回路正确。 | 只 | 2
3 | 北新泵站170、1003柜带电显示器 | DXN-TIB 锡开电气 带电显示器故障，更换后能对高压设备进行验电，通过指示灯 直观地反映出高压设备的带电状况。 | 只 | 2
4 | 北新泵站122柜地刀电磁锁 | DSN-AMYB 锡开电气 地刀锁与柜门之间无法互锁，修复后以实现联锁，防止高压设备误操作。 | 只 | 1
5 | 惠萍泵站郁北线101开关柜接线柱 | IEC947-7-1， 0.5~10/0.5~6 ，800V 57A 浙江奥宇 接线柱桩头烧坏，更换修复后连接电线与电子元件的导电 | 只 | 20
总 价（人民币元） |  |  | 大写： 小写：
一、公示期为自本公告发布之日起三个工作日，并于2025年6月26日17点30分前提交盖章报价文件及资格要求的证明材料。 二、供应商的资格要求 1、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定； 2、未被“信用中国”网站列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单； 3、对于参加报价的供应商，须具有合法的营业执照； 4、本项目报价不接受联合体报价。
询价单位：启东市自来水厂有限公司 报价单位（盖章）：
联系人： 黄浩铭 联系人：
联系电话（传真）：0513-68951013 联系电话：
地址：启东市金沙江路672号附楼701 |  |  | 地址：
询价时间：2025年6月23日 报价时间：