## Sheet1
启东市自来水厂有限公司水质仪表备品备件及耗材采购项目询价公告
序 号 | 设备名称 | 产品名称及型号 | 计量单位 | 数量 | 单 价 （元） | 总价 （元） | 备 注
1 | 哈希 余氯分析仪试剂 | 2556906 | 箱 | 5 |  |  | 1、报价需包含13%增值税专用发票，价格包括材料、运输、卸货等所有费用； 2、采购之配件需上门安装调试，确保仪器正常运行使用。 3、本次供货周期为5天 4、货到付款。
2 | 哈希 浊度仪标液 | 2660153（20NTU） | 瓶 | 6
3 | DKK PH电极 | GSS314B | 个 | 1
4 | 哈希PH标液（实验室用） | 校准标液各一瓶500ml（PH4 、PH7、PH10） | 套 | 3
5 | 哈希余氯分析仪CL17 | 余氯试剂管路8560400 | 套 | 3
|  | 余氯清洗液203832 | 瓶 | 3
6 | 高锰酸钾数值检测仪（奥特福） | 整套试剂 | 套 | 3
7 | 多参数水质监测系统（奥特福） | MPN-900余氯试剂 | 套 | 12
|  | MPN-900余氯试剂管路 | 套 | 3
8 | 多参数水质监测系统（与正） | YZ-CLD余氯试剂 | 套 | 6
|  | YZ-CLD余氯试剂管路 | 套 | 3
|  | YZ-LTurb-d浊度灯组件 | 套 | 1
|  | YZ-FCLS-es余氯电解液 | 瓶 | 2
总 价：
一、公示期为自本公告发布之日起三个工作日，并于2025年11月3日17点30分前提交盖章报价文件及资格要求的证明材料。 二、供应商的资格要求 1、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定； 2、未被“信用中国”网站列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单； 3、对于参加报价的供应商，须具有合法的营业执照； 4、提供采购人需要运行维护的苏州奥特福品牌原厂项目授权函和哈希原厂产品质量及售后承诺函； 5、本项目报价不接受联合体报价。
询价单位：启东市自来水厂有限公司 报价单位（盖章）：
联系人：黄浩铭 联系人：
联系电话（传真）：0513-68951013 联系电话：
地址：启东市汇龙镇金沙江路城投集团 |  |  | 地址：
询价时间：2025年10月29日 报价时间：
Note on K10: Anita: