## Sheet1
启东市自来水厂有限公司久隆泵站大型排风扇更换采购项目询价公告
序 号 | 设备名称 | 产品型号及规格参数 | 计量单位 | 数量 | 单 价 （元） | 总价 （元） | 备 注
1 | 工业用负压风机 | 尺寸：80*80*35cm 电压：220V/380V 频率：50Hz 功率：不小于370W 风量：不小于20000M3/H | 套 | 2 |  |  | 1、本次设备采购含设备及旧设备拆除、新设备安装与调试，所需配件、工具、脚手架等均由供应方提供，安全问题由供应方自负； 2、本次维修周期为7天； 3、以上报价含税； 4、设备维修完成且正常运行一个月后一次性付款。
总 价：
一、公示期为自本公告发布之日起三个工作日，并于2026年8月7日17点00分前提交盖章报价文件及资格要求的证明材料。 二、供应商的资格要求 1、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定； 2、未被“信用中国”网站列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单； 3、对于参加报价的供应商，须具有合法的营业执照； 4、产品需为未经使用全新产品，并提供产品合格证明； 5、本项目报价不接受联合体报价。
询价单位：启东市自来水厂有限公司 报价单位（盖章）：
联系人：张健健 联系人：
联系电话（传真）：0513-68951013 联系电话：
地址：启东市汇龙镇金沙江路城投集团附楼701室 |  |  | 地址：
询价时间：2026年8月5日 报价时间：